## 밀폐공간작업 허가서
밀폐공간작업 작업 허가서
신청인 | 부서(업체) |  |  | 직책 |  | 성명
작업시간 |  |  |  | 작업 종료시간
작업장소 |  |  |  | 내부 연락방법
작업내용
작업허가는 최대 8시간까지만 유효합니다. 유해가스 농도에 따라 출입시간이 제한될 수 있으며, 이 허가서는 지정된 장소와 시간에 대해 1회만 유효합니다.
1. 안전보건조치 요구사항
확인항목 |  |  |  | 해당여부 |  | 확인결과
관리감독자 지정 및 감시인 배치
밀폐공간작업 관계자외 출입금지 표지판 게시
밸브차단, 맹판 설치, 불활성 가스 치환, 용기세정
전기회로, 기계장비 가동장치, 유압, 압축공기 잠금 및 시건조치
산소 및 유해가스 측정
환기시설 설치 및 환기 실시여부
전화 및 무선기기 구비
방폭형 전기기계기구의 사용
소화기 비치
공기호흡기 또는 송기마스크 비치
필요한 안전장구 구비
안전보건교육 실시
2. 유해가스 측정결과
측정물질명 | 측정농도 | 측정시간 | 측정자성명 | 비고
허가기준 공기농도 산소(O₂): 18% 이상 23.5% 미만 황화수소(H₂S): 10ppm 이하 가연성가스(메탄 등): LEL의 10% 미만 이산화탄소(CO₂): 1.5% 미만 일산화탄소(CO): 30ppm 이하 ※ 측정기록은 3년간 보존하여야 함.
3. 특별조치 필요사항 (최대한 상세히 기술, 필요시 뒷면 양식 사용)
4. 작업자 정보
직책 | 이름 | 직책 | 이름 | 직책 | 이름
최종 허가자